| 微 纳 力 学 测 试 委 托 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方（导师）信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托方（导师） |  |  |  | 如：张理想，北京农业大学农业装备学院种植机械研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托方（导师） 电话 |  |  |  |  |  |  |  | 委托方签字 |  |  |  |  |  |
| 联系人（学生） |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  | 联系人签字 |  |  |  |
| 联系人（学生）邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品处置 |  |  |  |
| 联系人（学生）地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 请注意：委托方亲笔签字表明认可联系人/学生进行本次及后续各次测试（后续仍需联系人签字）；除委托方及联系人签字处亲笔手写签字外，其它各处内容务必打印；纳米压痕数据发邮箱！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验测试项目信息（注：在所需测试项目编号后划 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纳米压痕测试 |  |  | 测试要求描述：（如表格不够，可在附页填写）。 纳米压痕测试有恒载荷模式、恒位移模式和连续刚度模式等，请选择压痕模式并给出载荷、位移参数要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高速压痕测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 纳米划痕测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 应变速率敏感性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 原位扫描测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 待测样品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镀膜类样品（包括涂层） |  |  |  |  |  |  |  |  | 整体类样品 |  |  |  |  |
| 镀膜材质 |  | 镀膜厚度 |  | 镀膜/基体泊松比 |  |  | 基体杨氏模量 |  | 样品材质 |  | 泊松比 |  | 硬度或强度 |
|  |  | μm |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品数量： |  |  |  | 每样测试点数： |  |  |  |  | 样品耐热性： ≤ ℃ |  |  |  |  |
| 样品要求 |  | 1、样品上下表面平行、测试面精细抛光至Ra ≤ 0.2μm；2、样品待测表面干燥、清洁、无污染；3、样品总厚度 2 mm ≤ H ≤ 20 mm、最大外形尺寸 ≤ 25 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加 急 |  | 是 | 否 |  | 收样日期 |  | （此处测试室填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | - 每样测试点数以奇数为宜，请勿低于3点； - 纳米压痕校备案收费为64元/点，加急按双倍收取，其它可致电 18519651936； - 粘结样品用热熔胶粘的熔融温度达150℃，故样品耐热性须注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

微纳米力学测试室  2026.02 制

附页：